臺大醫學院

年   月份實驗場所最後離開檢點表

101.06.20環安衛小組會議修正

- 檢點事項

（請依各實驗室狀況於下表勾選每日需檢查項目，無人員出席日請以斜線刪除）

□ 1.須跨夜操作實驗已正確設定，並於明顯處留下該實驗的人員聯絡

方式。

□ 2.無使用之設備(烘箱、冷氣、電燈、電腦…)電源已關閉。

□ 3.水龍頭已鎖緊。

□ 4.鋼瓶開關已鎖緊，並確認把手無置於鋼瓶上。

□ 5.抽氣櫃電源已關閉並將櫃門蓋上。

□ 6.化學藥品已歸位，列管毒化物儲存櫃已確實上鎖。

□ 7.廢棄物已清除並將垃圾桶確實蓋上。

□ 8.紫外燈開關已關閉(含室內、生物安全櫃及無菌操作箱) 。

□ 9.其他：                                           。

二、檢點人員簽名欄

| 日期 | 簽名 | 時間 | 日期 | 簽名 | 時間 | 日期 | 簽名 | 時間 | 日期 | 簽名 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
| 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |
| 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  |
| 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |

註：本表格下載：http://www.mc.ntu.edu.tw/department/safety/index-link/lab.htm