臺大醫學院【XX系所】火災應變指引-範例

醫學院環安衛中心101.06

如果XX系所區域（含XX館舍XX樓及XX樓）發生火災時，請立即進行下列處理： - 立即通知（大聲喊叫）同一區域內之其他人，並打電話通知駐警室（分機88119）及XX系所辦公室(分機XXXXX)。 - 如果可能，請立即召呼其他人員儘快疏散(疏散路線為東側、西側、中央三個逃生樓梯-請依實際館舍狀況編寫)。 - 如果可能，經過走廊兩側時壓下消防栓之警鈴。 - 系所辦人員接獲通知後，立即打電話通報駐警室，並啟動自衛消防編組，嘗試滅火器滅火並引導人員疏散到安全區域(位置在醫學人文館後方草坪-請依實際館舍狀況編寫)。 - 系所辦人員通知該區域負責老師、系所主任。 - 系所辦人員於安全區清點人數後，將狀況回報給現場指揮官，並隨時接受新的任務指派。 - 在指揮官尚未下令可以回去之前，不得穿越管制線回到危險區域。