年  臺灣大學 醫學院 實驗室每月安全衛生自動檢查表                   97.12.25第五次主管會報通過

系所單位（房間號碼）：                     實驗室負責老師：                             110.07.08環安衛小組會議通過，110.08.19第1次主管會報通過

| 項目 | 檢 查 內 容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電氣安全 | 電源開關、插座應有安全保護蓋板,且無發熱或變色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插頭應完全插入插座中無鬆脫、電線無綑綁捲曲,以免影響導電及散熱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線無橫置走道、地板上或壓在重物下方且應遠離熱源、化學藥品及潮濕處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器設備散熱口或易產生高熱之設備(如烘箱、冰箱、UPS等)周遭無堆積易燃物或阻礙散熱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止使用延長線、配電盤門前無雜物堆積、門未受阻礙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防、 用水安全 | 滅火器及消防栓未受阻礙、標示明顯易見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口、走道、樓梯通道沒有阻礙、無雜物堆積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全門燈及逃生指示燈正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相關管路無鏽蝕、漏水情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化學品 | 列管毒化物及關注化學物質有否每月定期申報運作,其現存量有否與系統一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化學品清單與中文安全資料表是否完整並放置明顯處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃性化學藥品或溶劑(如酒精)存量不可太多 (依空間大小比例計算儲存量，每32平方公尺面積之空間不得超過10公升) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱 | 除使用者使用前後檢查外,需有專責人員每日例檢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅菌鍋 | 除使用者使用前後檢查外,需有專責人員每日例檢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣體鋼瓶 | 鋼瓶柱塞、高壓軟管、流量計及調節器進行測漏試驗且有每日例檢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體容器、第一種壓力容器 | 本體有無損傷或變形、蓋板螺栓有無損耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管、凸緣、閥及旋塞等有無損傷、洩漏，平台支架有無嚴重腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壓力表、溫度計及其他安全裝置有無損傷且其功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空氣壓縮機 (機械部分) | 內外面有否顯著損傷、裂痕變形及腐蝕(含壓縮空氣儲存槽及管件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全閥、壓力表及其他安全裝置(含護罩、護蓋)之性能有無異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮帶有無鬆動?自動控制裝置及電器開關動作、接線有無異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責老師簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全官複檢簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位主管簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.每月檢查一次，檢查方法為：目視、動作。安全官每半年至少複檢1/5實驗場所。紀錄由單位保存3年，院環安衛中心將不定期稽查。

2.位於附設醫院之單位，如附設醫院另有規定，仍必須依其規定辦理;檢查結果：正常『o』、異常『x』、無此項目『N』。